| Jahr | Summe negativer Börsenwert | Summe Energie mit negativen Börsenwert | Durchschnitts-Börsenpreis | Stunden mit negativen Börsenwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | -31.403.398 € | 2,17 TWh | -14,47 €/MWh | 64 h/a |
| 2014 | -41.511.253 € | 2,59 TWh | -16,03 €/MWh | 64 h/a |
| 2015 | -44.223.893 € | 4,77 TWh | -9,27 €/MWh | 126 h/a |
| 2016 | -68.270.630 € | 3,64 TWh | -18,76 €/MWh | 97 h/a |
| Okt.2017 | -125.345.436 € | 3,86 TWh | -32,47 €/MWh | 103 h/a |

| Okt 2017 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 53.591MW | 42.749MW | 96.340MW |  |
| Max | 74.000MW | 39.740MW | 20.047MW | 48.914MW | 50,77% |
| Mittelwert | 55.726MW | 16.939MW | 2.860MW | 19.799MW | 20,55% |
| Min | 34.678MW | 495MW | 0MW | 1.165MW | 1,21% |
| Summe Monat | 41.516GWh | 12.620GWh | 2.131GWh | 14.751GWh | 35,53% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Okt 2017 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 53.591MW | 42.749MW | 96.340MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 39.740MW | 20.047MW | 48.914MW | 50,8% |
| Mittelwert | 16.939MW | 2.860MW | 19.799MW | 20,6% |
| min. Einspeiseleistung | 495MW | 0MW | 1.165MW | 1,21% |
| Summe | 12.620GWh | 2.131GWh | 14.751MW |  |

| Summe der erzeugten Energie |  | 14.751GWh |
| --- | --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| 0% bis 10% NL | 111,00 h | 14,9% |
| 11% bis 20% NL | 285,25 h | 38,3% |
| 21% bis 30% NL | 220,25 h | 29,6% |
| 31% bis 40% NL | 93,50 h | 12,6% |
| größer 40% | 35,00 h | 4,7% |
| Summe | 745,00 h | 100,0% |

| Okt 2017 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie |  | 12.620GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| inst. Nennleistung | 53.591MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 53,50 h | 7,2% |
| max. Einspeiseleistung | 39.740MW | 74,2% |  | 11% bis 30% NL | 331,00 h | 44,4% |
| Mittelwert | 16.939MW | 31,6% |  | 31% bis 50% NL | 242,00 h | 32,5% |
| min. Einspeiseleistung | 495MW | 0,924% |  | 51% bis 70% NL | 105,75 h | 14,2% |
| Summe | 12.619,7GWh |  |  | größer 70% | 12,75 h | 1,71% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 745,00 h | 100,0% |

| Okt 2017 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie |  | 2.131GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| inst. Nennleistung | 42.749MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 401,00 h | 53,8% |
| max. Einspeiseleistung | 20.047MW | 46,9% |  | 1% bis 20% NL | 238,75 h | 32,0% |
| Mittelwert | 2.860MW | 6,7% |  | 21% bis 40% NL | 95,00 h | 12,8% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 10,25 h | 1,4% |
| Summe | 2.131GWh |  |  | Summe | 745,00 h | 100,0% |

| Okt.2017 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 6.530.566,0 € | 1.468.951,1 € |  | 83,02 €/MWh |
| Mittel / h | 2.269.502,4 € | 436.439,5 € |  | 28,25 €/MWh |
| Min /h | 105.152,0 € | -3.692.355,6 € |  | -83,06 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.690.779.266,1 € | 325.147.430,3 € | -1.365.631.835,8 € |  |

Wahrscheinlich Abschaltung durch Orkan Herwart